Facultad de Ciencias Químicas

Protocolo interno de Laboratorios

Requisitos Indispensables en todos los Laboratorios.

- Información General

En hoja con formato oficial, en mica o protector  y pegada en la puerta del laboratorio.

- Nombre y Contacto del Responsable de Laboratorio

- Nombre de los profesores cuyos cubículos se encuentren dentro del laboratorio.

- Nombre de los estudiantes que prestan ayudantías (en su caso) del laboratorio.

- Especificar si el uso es para docencia y/o investigación.

- Bitácoras y programación de Equipos

Cada equipo de laboratorio debe contar con una bitácora, que especifique fecha, nombre de los usuarios, maestro encargado, observaciones, etc. Del uso cotidiano del equipo.

- Bitácoras de Mantenimiento y Reparación

Cada laboratorio debe contar con al menos una bitácora donde se registre el mantenimiento de los equipos dentro del mismo. La información mínima a registrarse es: Fecha, nombre del técnico, empresa que brinda el servicio, teléfonos y correo de contacto, nombre del responsable dentro de la facultad, motivo, diagnostico y observaciones.

Requisitos Indispensables en Laboratorio de Docencia

- Horario de Clases

En el formato oficial del SEGA o ACAD, en mica o protector y pegada en la puerta del laboratorio.

- Manuales de Prácticas

En un revistero sobre el escritorio del maestro o sobre alguna gaveta accesible, deben contenerse todos los manuales de prácticas de laboratorio que se realicen en las materias correspondientes al laboratorio. Cada manual debe estar engargolado y correctamente etiquetado o identificado.

Requisitos Indispensables en Laboratorios de Investigación.

- Alumnos que realizan trabajos de tesis

En formato oficial, en mica o protector y pegado en algún lugar visible del laboratorio.

Nombre, Matrícula y Programa Educativo que cursan los alumnos que realizan trabajo de investigación.

Maestro responsable del proyecto de investigación.

Información de contacto de los alumnos.

- Personal contratado en proyectos de investigación

En formato oficial, en mica o protector y pegado en algún lugar visible del laboratorio.

Datos del personal que realizan trabajo de investigación.

Maestro responsable del proyecto de investigación.

Información de contacto del personal.